**Завод керамических изделий**



**«Универсал»**

**Уважаемый покупатель!**

Мы благодарны Вам за приобретённое изделие, которое произведено на нашем предприятии. Производство изделий ведётся на европейском оборудовании и по европейским технологиям. Для производства изделий применяется экологически чистое сырьё. Наша продукция по своим функциональным и санитарно-гигиеническим характеристикам полностью соответствует **ГОСТ 13449-2017,30493-2017г.**

Перед монтажом и использованием приобретённого изделия, ознакомьтесь пожалуйста с инструкцией по его установке и использованию.

**Унитаз-компакт «Казыр»**

**Срок службы изделия – 20 лет**



**Унитаз воронкообразный**

**с цельнолитой полочкой.**

**Смывной бачок с комплектом**

**наполнительной и спускной арматуры.**

**Сиденье пластмассовое**

**Содержание:**

Комплектность

Чертёж унитаза –«Казыр»

Установка унитаза - «Казыр»

Инструкция по уходу за изделием

Гарантия на унитаз-компакт и комплектующие

Гарантийный талон

Приложения (паспорта комплектующих)

Унитаз -компакт «Казыр» может быть укомплектован бачком «Казыр».

-под наполнительную арматуру, имеющую нижний подвод воды с кнопочным спуском.

Унитаз - компакт «Казыр» может продаваться без комплектующих (наполнительной и спускной арматуры и крышки-сидения).

Если вы купили унитаз компакт без комплектующих, мы рекомендуем Вам приобрести наполнительную - спускную арматуру в соответствии с выбранной Вами моделью бачка.

Рекомендуем использовать данный унитаз с сидением производства ООО «Санпласт»

(г. Костерево, Петушинского района, Владимирской обл.)

**Комплектность**

Унитаз – 1 шт.

Бачок – 1 шт.

Сиденье – 1 шт.

Арматура – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

**Чертёж унитаза –«Казыр»**



**Установка унитаза –«Казыр»**

1. **Подготовка основания.** Унитаз должен устанавливаться на ровную поверхность. Перед установкой желательно выровнять поверхность пола за счёт покрытия его напольной плиткой.
2. **Соединение унитаза с канализацией.** Унитаз соединяется с канализационной системой гофрированным или цельнолитым пластмассовым отводом. В случае потребности укоротить отвод в необходимый размер. Место реза необходимо обработать ножом или напильником с целью устранения заусенцев. Затем, один конец отвода одеть на выпуск унитаза, второй присоединить к канализационному стоку.
3. **Крепление унитаза к полу.** Необходимо отметить на полу расположение точек для крепёжных шурупов. По нанесённым меткам просверлить два отверстия ø 10 мм. Прикрепить унитаз к полу при помощи двух сантехнических шурупов.(в комплект поставки не входят)
4. **Заделка стыка.** Для предотвращения попадания воды под основание унитаза, обработайте место стыка его постамента с полом силиконовым герметиком.
5. **Установка арматуры.** Работа поустановке наполнительной и сливной арматуры,а также её регулировка, описаны в инструкции завода - изготовителя(инструкция прилагается к паспорту изделия).
6. **Присоединение унитаза к водопроводной сети.** Осуществляется при помощи гибкой подводки для воды. Размер резьбы штуцера наполнительной арматуры G 1/2"
7. **Установка сиденья унитаза.**Монтаж сиденья на унитаз осуществляется согласно прилагаемой к паспорту изделия, инструкции завода – изготовителя.

**Указания по уходу за изделием**

Поверхность изделия является стойкой по отношению к кислотам, щелочам и растворителям используемых в жидкостях и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не используйте для очистки грубые абразивные приспособления и материалы, которые могут повредить покрытие изделия, например металлические щётки, сетки и т. п. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей, если их не удалось очистить при помощи обычных моющих средств,необходимо применить специальные моющие средства, не содержащие абразивных включений. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия. После применения моющего средства смойте его водой. Перед применением моющего средства ознакомьтесь с его инструкцией.

**Гарантия на унитаз-компакт и комплектующие**

Гарантия на унитаз – компакт – 2года со дня ввода в эксплуатацию при учёте соблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации.

Гарантия на арматуру смывного бачка и сиденья согласнопаспортам заводов изготовителей.

**Завод керамических изделий**



**«Универсал»**

**Гарантийный талон**

**Изделие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фирма-продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес фирмы-продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**печать фирмы-продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**По вопросам гарантийных обязательств обращаться в адрес фирмы-продавца или завода-изготовителя**

**Производитель: ООО «Завод керамических изделий «Универсал»**

**633512, Россия Новосибирская область**

**Черепановский район п.г.т. Дорогино**

**ул. Центральная 4 ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел. факс (383-45) 71-159**

**e-mail:**[**ooozki@yandex.ru**](mailto:ooozki@yandex.ru)**Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**